الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire

| نيابة مديرية التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج | Vice Rectorat de la Formation Supérieure de Troisième Cycle, l’Habilitation Universitaire, la Recherche Scientifique et la Formation Supérieur de Post- Graduation |
| --- | --- |

# État d’équipement lourds des laboratoires de recherche

# à l’Université de Mascara

- Laboratoire de Matériaux, Application et Environnement (LMAE)

- Siège : faculté des Sciences Exactes

- Directeur du laboratoire : Pr OUALDMOUMNA Aoumria

- Date d’agrément : 2011

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais |  | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | Lot N° 8 : Analyse thermique Analyse thermique ATG et DSC Couplées : - Analyseur simultané (TGA/DSC) : Permet la mesure du flux de chaleur (DSC) et de la perte de masse (TGA) de l’ambiante à1500°c Livré avec 2000 creusets Trois creusets en platine. | 01 | 640 962 | 17/03/2014 | 8 330 425.00 | X |  |  |  |  | X |  | En attente D’un Nouveau Redémarrage |
| 02 | Lot N° 1 : Dispositif de synthèse: 1- Balance analytique : Porté : 65 g Précision : 0.1 mg Calibrage interne Avec affichage LCD Plateau en acier diamètre 90mm 2- Plaque chauffante : Plaque chauffante pour volume jusqu'à 15l Température max 370° Plaque alliage aluminium diamètre 155mm Pois : 1.7 Kg Alimentation : 230v/ 50- 60 Hz PH/ Mv mètre de paillasse Mesure de PH , potentiel redox(mV), Température. Gamme :PH : -2,00 à 16,00 Mv : - 2000 + 2000 Temp : -20,0 à 120,0° C Précision : PH/ +/- 0,01 Mv : +/- 0.2 jusqu’à +/- 699.9mv/+/-0.5 mV Temp : +/- 0.4°C Résolution : PH : 0.01 Mv : 0.1 jusqu’à +/- 999.9 Temp : 0.1°C Mesure de mV, relatifs et absolus Affichage LCD Dimension : 230x 180x 50 mm Poids : 1.8 Kg Livré avec : Électrode de PH, Sonde de température, Électrode de redox, Solutions tampons ph, Solution tampon potentiel redox (mV) Porte électrode, Adaptateur 12 v manuel Conductimètre de paillasse > Gamme : PH : -2.00 to 16.000 Mv : ± 699.9 mV / ±2000 Mv Conductivité : 0.00 à 19.99 µS/ cm ; 0.00 à 9.99 ppm 20.0 à 199.9 µS/ cm ; 10.0 à 99.9 ppm 200 à 1999 µS/ cm ; 100 à 999 ppm 2.00 à 19.99 mS/ cm ; 1.00 à 9.99 ppt 20.0 à 199.9 mS/ cm ; 10.0 à 99.9 pp > Précision(20°C) ±0.01 pH/ ±0.002 pH ±0.2 mV à ±699.9 mV ±1 mV à ±2000 mV/± 1% f.s (EC/TDS) ±0.5°C Avec : Electrode de PH. Sonde de température. Cellule de conductivité. Solutions d’étalonnage. Porte-électrode. Un adaptateur 12 VCC. Manuel d’instruction. Evaporateur Température du bain jusqu’à 210°C Vitesse de rotation : 20-280 rpm Température bain 20 à 210°C Configuration verrerie oblique. Elévateur manuel. Alimentation 230 V-50/60Hz-1300w Kit complet de verrerie. Centrifugeuse de paillasse Vitesse max : 6000 tr/min Force centrifuge : 3.461 xg. Minuterie : 1-99 min Dimensions (h x l x p) : 216 x 231 x 292 mm Poids : env 4 kg : Tension : 208 – 240 v Fréquence : 50 – 60 Hz Avec : Un rotor angulaire 8 x15 ml 8 tubes de 15 ml. | 02 05 02 02 01 01 | 640 963 640 964 640 965 640 966 640 967 640 968 640 969 640 970 640 971 640 972 640 973 640 974 640 975 | 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 | 434 056,00 78 750,00 70 760.00 52 340.00 369 300.00 153 659.00 | X X X X X X |  |  |  | X X X X X X |  |  |  |
| 03 | Lot N° 2 : Dispositifs de séchage Et purifications de l’eau : Etuve universel Régulation PID de la température, ambiante +5°C à +230°C Renouvellement d’air par convection Naturelle Stabilité +/- 0.5°C à 100°C et uniformité +/- 2.7°C à 100°C Minuterie pour arrêt programmé 99 h 59 min Temps de chauffage 18 min à 100°C et 28 min à 150°C Affichage numérique Entièrement en acier inox avec porte pleine Volume 32 l. L × p × H : 500 × 580 × 780 cm. Alimentation 230 v, 50/60 Hz Avec deux plateaux Distillateur Débit : 4L/h En acier inox Puissance : 3Kw Alimentation : 230 v Dimension : 250×222×542 mm Déminéralisateur mural 30L/H Purification d’eau du réseau par ionisation Sur lit mixte Résistivité 1 à 10 Moham. Cm débit jusqu'à 30l/h Conductimètre à lecture colorée codée pour suivre la saturation de la résine Alimentation en eau brute filtrée sous 0.6 bar maximum. Avec 4 cartouches, manodétendeur et manomètre. Four tubulaire Température const. 1150°C Température max. 1200°C Dimension de tube : 105×750 mm Longueur de tube : 500 mm Puissance 4.9 kw Contrôleur de température PID HeneyWell DC1010 pou affichage de température Four à 1500°C Température const. 1450°C Température max : 1500°C Minuterie de température : 65 min Volume t’intérieur 5.30 litres Dimension intérieur 15×21×20 cm Puissance 4.9 kw Dimension extérieur 65×55×58 cm Contrôleur de température PID HeneyWell DC1010 pour affichage de température | 01 01 01 02 01 | 640 975 640 977 640 978 640 979 640 980 640 981 | 08/04/2014 08/04/2014 08/04/20014 08/04/2014 08/04/2014 | 123 970,00 138 000.00 167 020.00 52 340.00 1 019 304.00 1 128 798.00 | X X X X X |  |  |  | X X X X | X |  | Manque de pièces |
| 04 | Lot N°3 : techniques de séparation en phase gazeuse Chromatographie en phase gazeuse Entrée échantillon : *Deux *Mode split/splitless pour colonne capillaire Fonction de sécurité : *Allumage de la flamme automatique après vérification de la température du FIP. * le débit d’air et hydrogène s’arrête dés L’arrêt du FID Système de contrôle pneumatique avancé (APC) : *Le contrôle électronique permet d’avoir bien meilleure stabilité du débit(<0.1mL/min) Et de la pession (<7mbar) -Four : *Température de chauffe : T° ambiante à450°C. *Vitesse de chauffage : jusqu’à 100°C/minTemps de refroidissement de 450°C à 50°C - Injecteur split/splitless pour colonne Capillaire. Un contrôle automatique pour la pressionet le débit Une température de chauffage meilleure que 350°C *mode : split/splitless - détecteur FID Pour la détection de toute molécule Volatile Qui peut être oxydé par un Mélange Air/ hydrogène Détecteur TCD Pour la détection de tous les composés Organiques et inorganiques Vanne d’injection automatique pour gaz. -piège à oxygène - piège de l’humidité - piège à hydrocarbures - débitmètre ADM - solution étalon - seringue 1µL - seringue pour gaz 5ML - allumeur - colonne capillaires - module d’injection automatique pour échantillon liquide - kit d’installation - logiciel de contrôle du système - manodétendeurs laboratoire (pour installation et pour régler la pression d’entrée et de sortie Pour o2 H2 et N2) PC + imprimante + onduleur Générateur Azote - technologie utilisée : adsorption à balancement de pression ( PSA) sur lit de charbon moléculaire Débit d’azote : 1l/mn à 5.5 BAR Pureté d’azote :> 99.9995 % Compresseur d’air à piston sec sans huile intégré Niveau de bruit < 55dB Générateur hydrogène Débit d’hydrogène : 100.160.250.400.500.650 cc / min Pureté d’hydrogène : > 99.9995% Pression jusqu’à 12 bar Qualité d’eau dé ionisée ou distillée > 10 mégohm Réservoir d’eau interne 2.3 L avec remplissage automatique de série via réservoir d’eau externe Absence d’acides ou de solution alcalines. | 01 01 01 | 640 982 640 983 640 984 | 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 | 5 290 880.00 967 552.00 913 974.00 | X X X |  |  |  | X X X |  |  |  |
| 05 | Lot N° 4 : Méthodes spectroscopiques Quantitatives Spectromètre UV visible Système optique 10 ans de garantie Mode à deux faisceaux Technologie Peltier de refroidissement des deux détecteurs Gamme de longueur d’ondes 190- 1100 Résolution spectrale variable : 0.5, 1, 2,4 nmUn seul monochromateur Gamme photométrique – 3 A à 3 A Filtre à oxyde d’holmium interne permettant un calibrage automatique des longueurs d’ondes offrant une exactitude et une reproductibilité optimal des longueurs d’ondes Optique asphérique pour des conditions de reproduction optimales et extrêmement Précises Haute vitesse de scan supérieur à 12 000 nm/min Source de rayonnement pré ajusté, facilité d’accés, facilement remplaçable Changement automatique de lampe peut être Programmé par l’utilisateur et peut être facilement arrêté à l’aide du logiciel Système optique 10 ans de garantie. Mode à deux faisceaux Technologie Peltier de refroidissement des deux détecteurs Gamme de longueur d’ondes 190-1100 nm. Résolution spectrale variable : 0.5, 1,2,4 nm Un seul monochromateur Gamme photométrique-3A à 3A Filtre à l’oxyde d’holmium interne permettent un calibrage automatique des longueurs d’ondes offrant une exactitude et une reproductible optimale des longueurs d’onde . Optique asphérique pour des conditions de reproduction optimales et extrêmement précises. Haute vitesse de scan supérieur à 12 000nm/mn Source de rayonnement pré ajusté, facilité d »accès, facilement remplaçable. Changement automatique de lampe peut être Programmé par l’utilisateur et peut être facilement arrêté à l’aide du logiciel. Durée de vie maximale des lampes. Un large compartiment d’échantillon pour Tous les types d’accessoire. Facilité d’utilisation des différentes cellules Le logiciel garanti un travail conforme aux Norme FDA 21 CF, partie 1. Reconnaissance automatique des Accessoires : Le logiciel multi langue, système Self CheckPour le fonctionnement parfait du système d’analyse L’appareil est livré avec : Tourelle de 15 emplacements pour les cuvettes de 10mm. Sphère d’intégration pour les composés solides Trois lampes halogène. Lampe deutérium. Le manuel d’utilisation. Seize cellules en quartz de 10 mm de Longueur d’onde. PC, imprimante et onduleur. | 01 | 640 985 | 08/04/2014 | 2 681 194.00 | X |  |  |  | X |  |  |  |
| 06 | Lot N° 5 : Analyse texturale Analyseur très rapide de surface spécifique et de mesure des isothermes adsorptions/ désorption BET et LANGMUR mono et multipoints Volume poreux total. Volume microporeux selon méthode T (HARNS/ JURA ou HALSEY) Isotherme adsorption- désorption de : *0 à 1 p/po à l’adsorption *1 à 0.1 P/PO à la désorption Arrêt isotherme à 0.5 % du volume maximum adsorbé Autonomie maximum : jusqu'à 8 heures. Analyse et sortie résultats entièrement automatiques. Acquisition jusqu'à 1000 points de mesure sur isotherme adsorption Spécification technique : Intervalle de surface spécifique : de 0.02 m2/g à 10000 m2/g. Intervalle de surface totale : 0.1m2/g à 300m2/g Volume poreux total : de 4×10-6 à 10 Cm3/g. Température : de l’ambiante à 400°C. Pression : Intervalle de mesure : de 0 à 950 mm Hg Résolution P/PO :<10-4 Intervalle de pression relative :de 0 à 1.0p/po Résolution en pression : < 0.1mm Hg Précision et linéarité : meilleure que ± 0.5% Gazes adsorbés : N2 , O2 , CO2, butane, méthane et autre Gazes non corrosifs. Environnement : Température : de 10 à 35°C (opérationnel), de 0 à 50°C ( non opérationnel). Humidité : 20 à 80% Alimentation : Voltage :85, 265 VAC Fréquence : / 50/60 Hz Power : 150 VA ( operating Max+ vaccum pump). Tubes échantillons : diamètre extérieure 0.95 cm, longueur 20.3 cm, 3 cm3de Volume utilisable . Gros tubes échantillons: Diamètre extérieur : 1.9 cm Capacité échantillon : 9 cm3 Sortie parallèle et RS 232 Pas de correction nécessaire pour les gaz Non parfaits, pour le volume mort pour Le gradient thermique Mélangeur ou mélange de gaz non nécessaires. Pas de calibration nécessaire Unité de pilotage et d’acquisition Dégazeur : Choix de la technique de dégazage sous Vide ou par balayage pour chacun des 6 Echantillons. 6 postes de dégazage Température de l’ ambiante à 400°C Sélection de température par consigne Digitale incrément = 1°C Précision en température + 5°C Vide : <20µm Hg avec une pompe double étage de bonne qualité Balayage : circulation de gaz réglable jusqu’à 50 cm3/mn Deux pompes à vide double étage. Livré avec PC+ logiciel d’acquisition et de traitement des données. | 01 | 640 986 | 08/04/2014 | 7 248 440.00 | X |  |  |  |  | X |  | En attente D’un redémarrage |
| 07 | Lot N°6 : Technique de dosage. Spectromètre d’absorption atomique Avec correction zeeman de troisième génération 1- System optique 10 ans de garantie du système optique -Compact haut gamme avec deutérium Et correction de fond zeeman pour Procédure flamme et Four graphite A chauffe transversale . Conception optimisée Czerny- Turner pour un débit d’énergie maximum, avec deux distances focales. Libre choix du mode simple et double Faisceau en mode flamme. Concept du double atomiseur garantit Une communication rapide et simple Entre la technique à la flamme et à la Technique à four graphite. Sans aucun Ajustement, sans changement de passeur. ll programme. Unité RFID intégrée pour l’utilisation De lampes codées. 2. Système de flamme : - Des capteurs vérifient l’utilisation du Bon capteur, ainsi que le système de Siphon et surveillent le niveau de liquide Dans les récipients de rejet. S’assurent Du maintien de pression des gaz utilisée -Ajustement automatique de la tête du Brûleur. 3.Système four graphite : -four graphite zeeman à chauffe Transversale. Un profil de température constant sur toute la longueur du tube et pour réduire les Interférences de matrice. La permutation de flamme à four ou l’inverse est très facile et l’ouverture et la fermeture pneumatique du four permettent l’inversion rapide des tubes ou électrodes. 4.Echantillonneur graphite : A 89 places et résistant à la corrosion 5.d’hydrures Mode BATCH ( discontinus) : La détermination de Hg, As,Se ,Sb, Te, Bi, et Sn Dans le domaine des µg/L. unité de Chauffage électrothermique est intégrée Dans le système . complément Contrôlé par ordinateur. 6.Champ magnétique : -La 3ém génération de contrôle par champ Magnétique à intensité de champ variable -valeur maximum de champ 1.0 Tesla Deux modes dynamiques de correction Mode 2 Champs et mode 3 champs 7.Appareil est livré avec : Tête de brûleur 50mm Tête de brûleur AZ, 100 mm Système de refroidissement mobile -Compresseur d’air -Les vannes pour contrôle de pression -un lot de 12 lampes (08 mono et 04 multi-éléments) un lot de 12 solutions étalons mono-élément. -Consommables pour flamme et four. -Filtre Air / Acétylène -passeur automatique pour le mode Flamme. -PC, Imprimante et onduleur. | 01 | 640 987 | 08/04/2014 | 11 296 845.00 | X |  |  |  |  | X |  | En attente D’un redémarrage |
| 08 | Lot N°7 : Chromatographie Liquide Haute Performance Le système est composé de : 1-Pompe à gradient quaternaire : Double pompes à double pistons parallèles, gradient basse pression Nombre de solvant : jusqu’à 4 solvants Formation du gradient : valve à 4 voies mélangeuses. Compensation en compression : automatique -Gamme de débit : 0.001 à 10 ml/ mn -précision du débit : 0.1% RSD à 1 ml / mn -Exactitude de débit : ≤± 1% à 1 ml/ mn -Pression max : 6000 Psi -Intervalle de fonctionnement : 0-6000 psi Jusqu’à 5 ml/ mn. -Intervalle de fonctionnement : 0-3000 psi Jusqu’à 10 ml/ mn. -prime/ purge semi automatique. -maintenance et sécurité : Détection des fuites ; détection d’erreurs, diagnostiques 2- Détecteur UV/ VIS/ Gamme de longueur d’onde : 190-900nm Mesure sur deux longueurs d’onde en simultanée. Vitesse de mesure : jusqu’à 50Hz Lampes : deutérium et tungstène Bruit :<+/-0.5 10-6 AU à 254nm sur une cellule sèche Dérive : < 1 10-4 AU/h Bande passante : 505nm Précision sur la longueur d’onde : +/- 1nm Linéarité : 99.5% pour 205 AU( acétone, 254nm) Longueur de la cellule : 10mm Volume de la cellule : 10µL 3-Dégazeur : Nombre voies :4 Débit max : 10mL/mn par voie Volume interne par voie : 925µL Matériel en contacte avec le solvant : téflon AF ? PEEK et PTFE 4-Compartiment pour colonnes : Gamme de température : 4°C(avec refroidissement) à -90°C Vitesse de chauffe : 16min pour passer de 4à90°C Vitesse de refroidissement : 13 min pour passer de 90 à 4°C 5-Vanne d’injection manuelle : Livré avec : boucles de 20µL Seringue 100µL Colonnes : -precolonnes ODS (5 unité) -Kit d’installation 6-Module d’injection automatique 96 positions avec tubes Logiciel de contrôle du système -Conforme à la norme 21 CFR Part 11 -Interface PC intuitive et facile d’accès tout en ayant toutes les fonctions permettant l’analyse qualitative et quantitative -Ce logiciel permet de contrôler l’ensemble du système, y compris le passeur automatique -Enregistrement jusqu’à 20 méthode analytiques -Compatible avec Win XP et Win VISTA -Branchement sur port ETHERNET. | 01 | 640 988 | 08/04/2014 | ? | X |  |  |  |  | X |  | Distribution de la clé USB responsable du fonctionnement de l’appareil |
| 09 | Lot N° 8 : Spectrophotomètre FTIR + Système ATR : Caractéristique Gamme spectrale : 8000-200 cm-1 Résolution : 0.2 cm-1 Addition, Multiplication, conversion de l’Abs au T %, normalisation, correction de ligne de base, détection des pics, calcul des surfaces des pics, superposition des spectres Logiciel : Création de banque de données, affichage multi fenêtres alimentation : 220-230V/50Hz Accessoires ATR Documentation/ équipement Certificat de conformité Manuel d’utilisation | 01 | 640 989 | 08/4/2018 | 6 153 800.00 |  |  |  | X |  | X |  | En panne à cause d’une défaillance du faisceau depuis janvier 2020 |
| 10 | Lot N° 10 : Accessoires de traitement des phases( liquides et solides) Moteur de broyage 3000-6000 rpm Broyeur d’analyse modulaire Tété de broyage à fléau pour produit dur, et cassant tels graines sèches engrais Pour le broyage de petites quantité avant analyse Puissance absorbée 1000W Hauteur × longueur × profondeur 38 cm ×32 cm ×30 cm Vitesse 3000à 6500 t/ min Alimentation 230 V – 50/ 60 Hz Avec 5 tamis ( 0.25, 0.5, 1.0, 2.4 et 3.0 mm) Floculation 4 postes Réglage numérique de la vitesse 10 à 300t/ min simultané sur les 4 postes Pales ajustables en hauteur Face arrière illuminée Purificateur de l’eau Composé de deux systèmes : Système 1 :purificateur d’eau type ll -Facile à mettre à niveau en ajoutant RO Post pack pour produire de l’eau de type ll (ASTM) -Productivité 10L/heure -Qualité de l’eau : 1~15 M Ώ / cm -Auto-rinçage pour garder la qualité constante de l’eau. -Filtres à une touche de type clip System 02 : purificateur de l’eau type l -Le meilleur choix pour la qualité de l’eau idéal dans votre laboratoire. -Produit de l’eau ultra-pure -Résistivité ( à 25°C) : 18.2 M Ώ / cm -Filtre capsule polyethersulfone 0.22 um. -Filtrage des diverses bactéries et les impuretés afin de réduire pyrogène à 0.06 EU/ ml. | 01 01 01 | 640 990 640 991 640 992 | 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 | 1 061 120.00 126 142.00 576 000.00 | X X X |  |  |  | X X | X |  | Filtre à changer |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

2- Laboratoire de Chimie Organique,  Macromoléculaire et des Matériaux (LCOMM)

- Siège : faculté des Sciences Exactes

- Directeur du laboratoire : Pr HACHMAOUI Aicha

- Date d’agrément : 2009

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | Lot 3. Appareil de mesure de la conductivité électrique : Appareil de mesure de la conductivité électrique des polymères par la méthode des quatre points, support informatique: ordinateur et onduleur Voltage 220/240 | 01 | 681310 |  | 3.780.000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 02 | Lot 4. Analyseur thermogravimétrique (ATG) : ATG (Analyseur thermogravimétrique) Analyseur thermogravimétrique (ATG) pour un laboratoire de recherche et enseignement correspondant aux caractéristiques ci-dessous: • Gamme de température: au minimum, de 20°C à 1000°C. • Chargement manuel d'échantillons. • Vitesse d'échauffement programmable: au minimum, de 0,1 à 200°C. • Compatibilité avec différents types de creusets (métalliques, céramiques...) notamment creusets jetables. • Combinaisons de rampes et d'isothermes programmables. • Vitesse de refroidissement: de 1000°C à 50°C en 40 minutes maximum. • Travail sous atmosphères inertes, réactives, humides ou sous vide, commutables par électrovannes. • Capacité ATG: 50 µL en standard, extensible jusqu'à au minimum 300 µL. • Résolution gravimétrique: au minimum, 0.1 g. • Logiciel d'acquisition/traitement permettant le pilotage de l’appareil et la collecte des données thermogravimétriques. • L’appareil doit être livré avec Groupe froid, (Refroidissement par Intracooler : -85°C ... 1000°C) Boite à outils de maintenance Voltage 220/240 Onduleur | 01 | 681311 |  | 5.805.420,00 | X |  |  | X |  |  | Refroidisseur en panne |
| 03 | Lot 6. Spin coating (Machine d'enduit de rotation) : Spin coating (Machine d'enduit de rotation): Machine de spin coating complète. Caractéristiques : Déclencheur ......................... Moteur sans brosse de C.C Vitesse de rotation .............. 300 - 8000 t/mn Embase de substrat ..... 100 millimètres Puissance fournie ................... 230V, 50Hz Donnez lecture ........................ 20 x 4 ligne affichage à cristaux liquides Accélération de cuvette du teflon (PTFE) ....... 0 - 2000 t/mn/sec Exactitude ......................... < 5% Nettoyez à l'aspirateur le mandrin pour 2 » x 2 ' 'substrat Paramètre programmable de pompe de vide …. Vitesse, accélération, temps de pause et numéro des étapes Non maximum d'étapes ...... 5 Mémoire de programme ............. 5 programmes (non-volatiles) Voltage 220/240 onduleur | 01 | 681312 |  | 1.246.400,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 04 | Lot 2. Voltampérometrie cyclique : Voltampérometrie cyclique : L’Analyseur voltampérométrique avec kit d’électrodes complet (référence Ag /AgCl, auxiliaire Pt, travail mercure) inclus Interface PC : support informatique: ordinateur, onduleur et imprimante Caractéristiques : - Interfaces: USB pour connexion à un PC compatible (exigences minimales: Pentium IV avec 512 Mo de RAM) - 3 cellules électrochimiques - Microbalance à cristal de quartz (EQCM), etc. - Un logiciel d’acquisition et de traitement (compatibilité Windows) Voltage 220/240 | 01 | 681496 |  | 3.500.300,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 05 | Lot 1. Rhéomètre : Rhéomètre -Rhéomètre, option basse température et Dewar nécessitant de l’azote liquide, permettant de travailler de 150 à 600 °C. Chauffage par effet peltiers pour plans et cônes fonctionnant de 20 à 200 °C. Chauffage par circulation de fluide pour cylindre coaxiaux de grands diamètres. Méthode de mesure : Rotation CS commandée par contrainte de cisaillement (Controlled Stress). Rotation CR, commandée par vitesse de cisaillement ( Controlled deformation). Essais CS de fluage et recouvrance (Creep-Recovery). Essais CD de sauts de déformation (Controlled deformation). Oscillations CS et CD, y compris ondes multiples. Superposition cisaillement/oscillation. Mesure de force normale, relaxation de force normale, essais de traction. Contrôle de glissement et fracturation : commandé par la force normale. Correcteur de variation de température : Thermo Gap, auto Tension. Outil d’analyse des poids moléculaire pilotage Rheo-adaptif. -Spécifications : Plage de couple en oscillation : 0.010 µNm à 200 µNm. Plage de couple en rotation : 0.010 µNm à 200 µNm. Résolution de couple : 0.1 µNm Résolution angulaire : 0.012 µrad Vitesse de rotation : CR : 10-8 à 1500 (4500) tr/min CS : 10-7 à 1500 tr/min Domaine de fréquences : 10-6 à 100 Hz Multi-fréquences : 0.01 à 20 Hz Force normale : 0.01 à 50 N Résolution de force normale : 0.001 N Plage de vitesse de l’ascenseur : de 0.02 µm/S à 20 Domaine de température : -150 à 600 °C (selon l’unité de mise en température optionnelle choisis). Haut-cisaillement 222- 1724 pour une vitesse de rotation maximale de 4500 tr/min Accessoires : Tissus de nettoyage pour Rhéoscope. Logiciel d’analyse SPIP pour tailles, distribution, structure…. De particules. Pilotage intégré depuis le logiciel du rhéomètre de toutes les fonctions dont la polarité, l’intensité lumineuse, le contraste, la position radiale et la focalisation. Plan et/ou cône supérieur en titane poli. Plan en verre (transparents). Kit de 5 plans (de rechange) transparents en verre de 1 mm d’épaisseur. Cône C35/2°Ti lisse et avec rainure Diamètre : 35 mm longueur : 77mm Cone angle : 2° matériel : titanium Température range :- 4 0°C à plus de 200 °C Tasse de mesure : Z43 DIN53018 Géométries ailettes-vane Adapteur de roto avec filetage de 6 mm inox 18/18 (pour géométrie ailette-vane). Géométries cylindres coaxiaux avec grand entrefer up à 8mm | 01 | 681313 |  | 17.992.210,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 06 | Lot 5. Evaporateur rotatif : Evaporateur rotatif L’évaporateur rotatif est destiné à un usage pédagogique. Il sera utilisé en salle de travaux pratiques de chimie organique par de nombreux étudiants, il devra donc être robuste, facile d’entretien et d’utilisation simple. L’évaporateur rotatif doit permettre la distillation rapide et délicate de tous les types de solvants, pouvoir accueillir des ballons d'évaporation de 50 à 4000 ml. être équipé d'un dispositif de levage et d'abaissement électrique et . Le réfrigérant doit être en position verticale et l’ensemble de la verrerie doit être plastifiée. L’évaporateur doit disposer d’un flacon de Woulff. - Bain 5litres, 20°C à 180°C/1300w - Ballons évaporateurs 50 à 3000 ml Le régulateur de vide doit disposer d'une fonction de minuteur et d'une mémoire des programmes. La rotation et l’élévateur doivent pouvoir être commandés par le contrôleur. Une bibliothèque intégrée de solvants, pouvant être mise à jour par port USB doit pouvoir faciliter l’évaporation. Ce régulateur de vide doit être fixé sur l’évaporateur. La pompe à membrane doit disposer d’un système de piège à solvant. Elévateur manuel à déplacement à déplacement assisté sans à-coup. Le bain chauffant doit avoir une plage de températures comprise entre +20°C et +180°C et permettre l'utilisation d'eau ou d'huile comme milieux de chauffage, il doit également posséder un affichage numérique de la température. - Livré avec ballons évaporateurs et récepteur d’eau et pince | 02 | 681314- 681315 |  | 2.251.824,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 07 | Lot 7. Appareil à point de fusion : Appareil à point de fusion La chambre de mesure est équipée d'un bloc chauffant pouvant recevoir 3 tubes capillaires. Une sonde platine (PT100) permet la détermination très précise de la température avec une résolution de 0,1 °C. Le clavier à membrane facilite les différents réglages tels que le plateau à atteindre avant le démarrage de l'observation réelle, ainsi que la montée en température finale pour atteindre le point de fusion (0,5 à 10°C/minute). L'écran LCD affiche, en même temps, la température actuelle et la phase de programme en cours. On peut sélectionner la langue d'utilisation, anglais, français, italien, espagnol. Une observation claire des échantillons est obtenue grâce à une puissante loupe et un éclairage intense. - Nombre d'échantillons : 3 - Gamme de température : ambiante jusqu'à 360°C - Résolution en température + ou -0,5°C à 20°C, + ou - 1,5 °C à 360°C - Pentes 0,5°C à 10 C°/minute par pas de 0,1°C - Mémorisation de température : 8 points par échantillon - Dimensions/poids : 180 x 260 x 300 mm / 3,2 kg- Alim | 01 | 681316 |  | 303.435,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 08 | Lot 8. Appareil de production d’eau ultra pure + Machine a glace : 1-Appareil de production d’eau ultra pure Spécifications de l'eau traitée: Débit jusqu’à : 2,0 l/min Substances minérales: supérieure ou égale à 18.2 MΩ.cm COT: inférieure ou égale à 1 –2 ppb Bactéries <0,1 CFU/ml Endotoxines bactériennes: <0,001 EU/ml pH : Neutre RNases : <0,002 ng/ml DNases : <20 pg/ml Perturbateurs endocriniens: éliminés Phosphatases alacalines: éliminées L’appareil peut être alimenté avec eau potable, eau de puits prétraitée, eau osmosée, eau déminéralisée ou eau distillée. Spécifications électriques: Tension de secteur 220V à 230 V, 50 -60Hz | 01 | 681317 |  | 1.791.069,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | 2-Machine à glace Machine a glace production glace cubique (glaçons) 2,2x2,2 cm - max . 90 kg/24h : Carrosserie en Inox Cuve Inox Production 90 kg en 24h Stockage 20 kg Refroidissement en air | 01 | 681318 |  | 263.920,80 | X |  |  | X |  |  |  |
| 09 | Lot 9. Chimie : Agitateur de translation va-et-vient numérique : Affichage LCD temps et vitesse, consigne et réelle. Minuterie 1 min à 30 h avec position marche continue. Mémoire 10 programmes de 10 pas. En option, interface de contrôle sur demande. Plateau de base avec tapis antidérapant. A compléter par plate-forme pour erlens ou à rouleaux. Vitesse 15 - 300 t/min Orbite/Amplitude 26 mm l x P plateau x 400 mm Charge max. 30 Condition d’utilisation ambiante à 50°C, 85% HR kg l x P x H x 615 x 160 mm/33 kg | 01 | 681319 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Centrifugeur de paillasse 6 x 15 ml / 12 x 15 ml panneau de commande avec affichage digital mémoire 3 programmes : temps, vitesse affichage vitesse effective et temps sécurité : verrouillage automatique électromagnétique et système anti-balourd, l'appareil ne peut fonctionner couvercle ouvert fonction Impuls : centrifugation instantanée, permet un fonctionnement courte durée chronométré sur l'affichage digital : touche pressée = rotation touche relâchée = freinage reconnaissance automatique du rotor : sélection automatique de la vitesse maximale et des courbes d'accélération et de décélération vitesse : jusqu'à 18000 tr/min (23907 g) minuterie 1 seconde à 99 minutes 59 secondes ou en continu, 9 courbes de freinage et d'accélération boîtier en acier, cuve intérieure en inox lisse moteur sans entretien Moteur sans charbon très silencieux même à pleine vitesse alimentation : 230 V - 50 Hz dim. : 280 x p326 x h263 mm poids : 11,5 kg • Accessoires : Etoile libre 6 places jusqu'à 6 x 15 ml Rotors pour microtubes Rotor angulaire 6 x 15 ml type Falcon / 12 x 15 ml 24 x 100 mm ( 25 ml) 4 x 2 Un autre Rotor (métalique) angulaire Réducteur pour 4 tubes 2 Réducteur pour un tube 2 | 01 | 681320 |  | 563.850,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Balance analytique de précision Portée: 300g - Précision: +/- 0,1 mg Affichage digital à 7 segments. Temps de stabilité ±8 sec. Calibration automatique interne par poids de 200g. Tare soustractive sur toute l'étendue de la pesée., Unité de mesure en: g, ct et oz. Alimentation 220VAC -50/60Hz | 01 | 681321 |  | 649.614,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Broyeur à boulle | 01 | 681322 |  | 355.320,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Dessiccateurs à vide et chauffant (avec température) | 02 | 681323- 681323 |  | 1.562.547,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Agitateur magnétique avec chauffage avec prise thermocontact + bain d’huile 2L + thermorégulateur de température (Thermocouple) : Plaque en acier inoxydable avec réglage de la température de + 40°C à + 250 °C Réglage électronique de la vitesse entre 0 et 2000 tours/min Ø plaque chauffante : 130 mm Alimentation : 220V :50Hz Dim : 156 x 150 x 100mm Poids : 2.5Kg Fabrication européenne | 04 | 681325- 681326- 681327- 681328 |  | 448.182,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Bain thermostaté à circulation; Température : + 5 ~ 100°C; Precision: (+,-) 0,1; Capacité : 11 L | 01 | 681333 |  | 645.372,00 | X |  |  | X |  |  |  |
|  | Thermomètre verre +10 à +110° c. 1°c mercure | 10 |  |  | 101.640,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thermomètre verre +10 à +250° c. 1°c | 05 |  |  | 6.380,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thermomètre électronique -10 à +360° c. | 02 |  |  | 7.865,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elévateurs (20cm x 20cm) | 20 |  |  | 2.860,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Lot 1. Spectromètre IRTF | 01 | 643831 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 02 | Lot 2. : Spectrophotomètre U.V de recherche | 01 | 643831 |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 03 | Lot 3. : Chromatographe d’exclusion stérique | 01 | 643832 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 04 | Lot 4. : Calorimètre a balayage différentiel (DSC) | 01 | 640768 |  | 3.500.300,00 | X |  |  | X |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

03- Laboratoire de Sciences et Technique de l’Eau (LSTE)

- Siège : faculté des Sciences et Technologie

- Directeur du laboratoire : Pr BENMIMOUN Youcef

- Date d’agrément : 2002

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais |  | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | -Machine d’essai de fatigue de 10 KN Contrôlée entièrement par ordinateur, mesure de la force par cellule de charge pour tous type d’essais ( statique, quasi statique et dynamique a traction, compression et alternes) Version de ±2Kn à 5kN | 01 |  |  | 17 000 000 ,00 | Bon |  |  |  |  | Non fonctionnel |  | Problème de logiciel et humidité |
| 02 | -Appareil Anti-pollution de l’air du système de gaz d’échappement | 01 |  |  | 1 200 000,00 | Bon |  |  |  | oui |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

04- Laboratoire de Génie des Procèdes et Chimie des Solution (LGPCS)

- Siège : faculté des Sciences et Technologie

- Directeur du laboratoire : Dr NOUAIRI Mohamed Amine

- Date d’agrément : 2013

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | Lot N° 01: Analyse Spectrométrique 1-Spectromètre d'absorption UV-VIS- NIR - Trois détecteurs : Tube photomultiplicateur pour l’UV–Vis et un détecteur InGaAs et un PbS refroidissant - Détecteur pour la région infrarouge proche du UV - Double faisceau - double monochromateur - Intervalle d’absorption 190 -1400 nm - Absorbance au-delà de 8.0 Abs - Haute précision - Taux de lumière parasite extrêmement bas - Assisté par ordinateur - Un logiciel de validation, qui permet l'exécution d'équipement de façon régulière. | 01 |  |  | 4.074.027,00 | oui |  |  | oui |  |  | Manque De produit |
| 02 03 | 2- Spectrofluoromètre - Source optique : 150W Lampe Xénon - Intervalle en longueurs d’ondes : 220 - 900 nm. - Sélection variable de l’échelle spectrale de 6 pas : 1.5, 3, 5, 10, 15 et 20 nm. - Exactitude de longueur d'onde : ±1.5nm. - Sensibilité élevée - Balayage de longueur d'onde : choix de 7 étapes d'aperçu (au sujet de 5500 nm/min), superbes (au sujet de 3000nm/min), très rapide, rapide, moyen, lent et très lent. - Vitesse de pivotement de longueur d'onde : Au sujet de 20,000nm/min. - Instrument doit être assisté par micro-ordinateur (PC, carte interface, logiciels,..). | 01 |  |  | 1.517.380,00 | oui |  |  | oui |  |  | Manque De produit |
| 04 | Lot N° 02: Analyse Chromatographie Complet : 1-Chromatographe en phase gazeuse couplé à spectromètre de masse (GC/MS) - Technique analytique : triple quadrupôle GC/MS/MS - L'acquisition à grande vitesse de balayage et de données pour la quantification précise à 20.000 u/second. - Analyse de haute-sensibilité qui permet une grande variété de modes de mesure, y compris MRM, balayage, combinaison scan/MRM, balayage (600 transitions/sec). - L’instrument de séparation et d’analyse devrait être assisté par ordinateur + cartes interfaces + logiciels de contrôle et de comparaison des produits analysés. Accessoires : Variété de colonnes en nature et longueurs allant de 10 mètre jusqu’à 30 mètres . | 01 |  |  | 9.854.150,00 | oui |  |  | oui |  |  | Manque De produit |
| 05 | 2-Chromatographe en phase liquide couplé à spectromètre de masse (LC/MS) - Type d’analyse : Triple quadrupôle LC/MS/MS - Vitesse de balayage de 30.000 u/sec - Temps de commutation de polarité de 5 millisecondes, - Possibilité d'inclure 1000 événements avec jusqu'à 32 canaux par événement pour un maximum de 32.000 MRMs par analyse. - Capacité d’acquisition en modes MRM et Scan ultra rapide. - L’instrument de séparation et d’analyse devrait être assisté par ordinateur + cartes interfaces + logiciels de contrôle et de comparaison des produits analysés. | 01 |  |  | 23.565.007,00 | oui |  |  | oui |  |  |  |
| 06 | Lot N° 10: Appareillage D’analyse Thermique : Gamme de température de -70 °C jusqu’à 400 °C | 01 |  |  | 2.613.700,00 | oui |  |  | oui |  |  | Manque De produit |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

05- Laboratoire de Physique Quantiques de la Matière et Modélisations Mathématiques (LPQ3M)

- Siège : faculté des Sciences et Technologie

- Directeur du laboratoire : Pr SAHNOUN Mohamed

- Date d’agrément : 2002

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais |  | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | Work station DELL précision T3610 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

06- Laboratoire de Chimie Physique des Macromolécules et interfaces Biologiques (LCPMIB)

- Siège : faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

- Directeur du laboratoire : Dr FERGOUG Tefaha

- Date d’agrément :  2011

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | BIDISTILLATEUR : 4L/H, Protections thermique et mécanique du corps de chauffe en cas de manque d'eau, + Kit de Tuyaux + séparateur d’alimentation en eau 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 1.150.000,00 |  |  | X |  | X |  |  |
| 02 | ROTAVAPEUR avec bain-marie température bain 20 à 210°C ; vitesse de rotation 20 - 280 t/min ; élévateur motorisé + ballons évaporateur et condenseur 1 l + pompe à vide ; 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 790.000,00 | X |  |  |  | X |  |  |
| 03 | CRYOTHERMOSTAT -20/+150°C 5L forme haute : programmable, cuve Acier Inox + PORTE TUBE + TUYAUX + bidons huiles pour cryothermostat -230 V - 50 Hz | 02 |  |  | 1.160.000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 04 | ETUVE AUTOMATIQUE vitrée 53L programmable 230 v - 50 hz | 01 |  |  | 193.000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 05 | Systèmes de production d'eau ultra pure Milli-Q intégrale (type1) alimenté en eau potable de ville, production d’eau ultrapure pour méthodes analytiques haute sensibilité Débit 2,0 l/min substances minérales : supérieure ou égale a 18.2 mO.cm COT : inferieure ou égale a 1 – 2 ppb bactéries +cartouche +filtre et lampes UV de rechange L’appareil doit être livré complet prêt à l’emploi 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 1.300.000,00 |  |  | X |  | X |  |  |
| 06 | BALANCE DE PRECISION DE LABORATOIRE Portée 220g, précision 0,01 mg, calibrage interne / Plateau de pesée en acier inox diamètre 90 mm avec cage de pesée et kit de mesure de densité 230 V - 50 Hz | 02 |  |  | 3.198.000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 07 | ## STEREOMICROSCOPE ## pour Observation en Episcopie Et Diascopie, de 8 à 50x oculaires 10x , 16x et 25x + Camera et adaptateur caméra+ 2 Lames Micrométrique pour oculaireet objet+ Logiciel Analyse Image + un ordinateur équipé de Windows 7 ou 8 ## 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 460.000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 08 | LOT 2: CALORIMETRE : CALORIMETRE A TITRATION ISOTHERME isothermal titration Calorimeter: ITC appareil pour la détermination précise des paramètres : Sstochiométrie de réaction Variation d’entropie ΔS Variation d’enthalpie ΔH Constante d’affinité K Volume de cellule 0,2 ml à 1,5 ml Sensibilité < 0,5 µJ Bruit < 5 nanoj/s Température de 3 à 75°C Vitesse de mélange > 500 rpm Logiciel d'analyse comprenant les mises à jour et contrôle appareil et détermination des paramètres Syringe d'Injection Volumes 100 μL et 250 + Syringe de rechange Volumes 100 μL et 250 + un ordinateur équipé de Windows 7 ou 8 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 15.837.295,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 09 | LOT 3: ZETA-POTENTIEL : ANALYSEUR POTENTIEL ZETA ET TAILLE MOLECULAIRE permet la mesure de la taille et du potentiel zêta de particules en suspension ou d'émulsion, ainsi que la masse molaire de macromolécules et de polymères Gamme de taille: 0,3nm à 10um Gamme de masse moléculaire: 980Da à 2E7Da Gamme de potentiel zêta: supérieur +/- 500mv Gamme de mobilité: sup +/- 20u; cm/vs Filtre passe-bandes pour échantillons fluorescents. Passeur d'échantillons Kit de mesure du potentiel zeta Pack de 10 cellules renouvelables en polycarbonate avec électrodes plaquées or et 20 bouchons. Standards de certification pour qualification interne et officielle. Pack de 10 seringues de standard de potentiel zeta Billes de latex de 200nm Module de titration automatique associé au zetasiser mesure (pH, conductivité) Pack informatique : logiciel permettant le traitement des données de l'appareil et contrôle appareil Validation de l appareil: + un ordinateur équipé de Windows 7 ou 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 11.425.510,00 |  | X |  | X |  |  |  |
| 10 | LOT 5: RHEOLOGIE : 1-MICRO-VISCOSIMETRE A BILLE ROULANTE AUTOMATISE Détermine viscosité relative, cinématique ou dynamique volume d'échantillon de 1-3 mL Thermostat Peltier + 5 °C à 100 °C 3 Billes en aciers Huile étalon pour calibrage 3 Capillaires diamètre 1.59 mm, 1.80 mm, 2.50 mm Unité de remplissage et du nettoyage et du séchage des cellules de mesure automatiquement des échantillons et pour le Transfer automatique des échantillons depuis un flacon un ordinateur équipé de Windows 7 ou 8 + le logiciel permettant l'acquisition et le traitement des données et contrôle appareil, ainsi que de toutes les connectiques nécessaires. | 01 |  |  | 6.292.500,00 |  | X |  | X |  |  |  |
| 11 | 2-DENSIMETRE AUTOMATIQUE DE LABORATOIRE Masse volumique 0 à 3 g/cm3 thermostat Peltier intégré avec pompe péristaltique intégrée pour aspiration de solution + solutions étalons pour test 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 3.500.700,00 |  |  | X | X |  |  |  |
| 12 | 3-TENSIOMETRE DUNOUIY MANUEL Anneaux et lame Whilmly système de thermostatation peltier | 01 |  |  | 1.769.208,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 13 | 4-STATION DE TITRAGE AUTOMATIQUE POTENTIOMETRIQUE-CONDUCTIMETRE - PHMETRE Avec 2 burettes et 2 pompes péristaltiques Gammes de mesure pH : -9 à 23 Potentiel : ±2000 mV Conductivité : 4 µS à 400 mS Température : -10°C à +100°C Agitateur magnétique ou à hélice. Volume des béchers : 25, 50, 100 et 400 ml 2 stands burettes intégrés. Burettes : 50 ml. Moteur de burette : 18 000 pas. Seringue en verre avec protection UV. Procédures intégrées pour le remplacement d'une burette et la purge des circuits. Fonction rinçage, remplissage et vidange. Béchers thermostatable, 50 mL et 400 mL ## + Logiciel suivi titrage + un ordinateur équipé de Windows 7 ou 8 | 01 |  |  | 976.716,00 |  | X |  | X |  |  |  |
| 14 | LOTS 6: FLUORESCENCE X A DISPERSION D’ENERGIE : SPECTROMETRE DE FLUORESCENCE X A DISPERSION D’ENERGIE PRESSE 30T Pour Solide, liquides, poudre de 6C to 92U + unité de mesure sous vide + unité de purge + cuve de mesure pour solide et liquide + système de refroidissement électronique Avec 1 bouteilles gaz helium (1m3) + 1 bouteilles gaz Argon et 2 bouteilles gaz azote (3m3) + Logiciel d'observation et de traitement de data et contrôle appareil + un ordinateur équipé de Windows 7 ou 8 ## 230 V - 50 Hz | 01 |  |  | 10.706.850,00 | X |  |  | X |  |  |  |

| 15 | FLUORIMETRE | 01 | 06437-08 |  | 10568767.95 | X |  |  | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | SPECTROPHOTOMETRE UV-VISIBLE | 02 | 06437-09 06437-10 |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 17 | PHOTOMETRE ADSORPTION ATOMIQUE A FLAMME | 01 | 06437-11 |  |  |  |  | X |  | X |  |
| 18 | LECTEUR UV-VISIBLE MICROPLQUE | 01 | 06437-12 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| 19 | VISCOSIMETRE VIBRANT | 01 | 06437-13 |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 20 | REFRACTOMETRE AUTOMATIQUE | 01 | 06437-14 |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 21 | OSMOMETRE CRYOSCOPIQUE AUTOMATIQUE | 01 | 06437-15 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| 22 | TENSIOMETRE DENOUIY AUTOMATIQUE | 01 | 06437-16 |  |  | X |  |  |  | X |  |
| 23 | POLARIMETRE | 01 | 06437-17 |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 24 | GC-MS | 01 | 06437-18 |  | 19527019.33 | X |  |  | X |  |  |
| 25 | DSC | 01 | 06437-19 |  |  |  | X |  | X |  |  |
| 26 | REFRIGERATEUR 240L | 01 | 673917 | 12-05-2017 | 21510.0 |  | X |  | X |  |  |
| 27 | CONDUCTIMETRE DE PAILLASSE + ELECTRODE PT1000 | 01 | 673927 + 673928 |  | 582200.00 | X |  |  | X |  |  |
| 28 | PHMETRE DE PAILLASSE + ELECTRODE PH | 01 | 673930 + 673929 | 21-11-2017 | 252150.00 | X |  |  | X |  |  |
| 29 | AGITATEUR MAGNETIQUE | 01 |  |  | 43300.00 |  |  | X |  | X |  |
| 30 | EXTRACTEUR EN VERRE CLEVENGER | 01 |  |  | 133600.00 | X |  |  | X |  |  |
| 31 | SOXHLET | 01 |  |  | 21510.00 | X |  |  | X |  |  |
| 32 | DOUBLE DETENDEUR GAZ | 03 |  |  | 280800.00 | X |  |  | X |  |  |
| 33 | BOUTEILLE GAZ | 03 |  |  | 501000.00 | X |  |  | X |  |  |
| 34 | HOMOGENEIZER ROTOR STATOR | 01 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
| 35 | CENTIFUGEUSE | 01 |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
| 36 | BOUTEILLE GAZ | 03 |  |  |  | X |  |  | X |  |  |

Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

07- Laboratoire de Recherche sur les Systèmes Biologiques et la Géomatique (LRSBG)

- Siège : faculté des Sciences et de la Vie

- Directeur du laboratoire : Dr HAMIMED Abderrahmane

- Date d’agrément : 2000

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais |  | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | 1-SPECTROPHOTOMETRE UV/VISIBLE : Spectrophotomètre UV-Visible - Double faisceau - Technologie choppé - Photomultiplicateur - Plage : 190-900nm - Fente : 0.25 à 6 nm - Linéarité (~250 nm) > 3.5 Abs - Gamme photométrique +/- ~5 Abs - Lumière parasite < 0.01 % | 02 |  |  | 3.193.360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 2- Microscope binoculaire : - Réglage dioptrique sur l’oculaire gauche - Compensation dioptrique Distance inter pupillaire réglable (~40-70 mm) - Oculaire grand champ ~10X (18 mm) - Objectifs achromatiques 4x, 10x, 40x, 100, et plus, rétractable à immersion - Grossissement : ~40x – ~1000x, - condenseur ~1,25 na - Molette de réglage macro et micrométrique - Platine avec molettes de commande coaxiales - Eclairage 220 V – 20 W - intensité réglable | 10 |  |  | 49.145,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 3-Agitateur type vortex (top mix) : Vitesse de 0 à ~2500 rpm Livré avec tête de diamètre ~20 mm et emplacement pour statif - régulation analogique - contrôle par microprocesseur | 06 |  |  | 17.498,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 4-Centrifugeuse réfrigérée : Mémoire 10 programmes Capacité 4x100ml Rotor Libre 100 à 5000 t/min - Rotor angulaire 100 à 15000 t/min pour tube eppendorf (24 tubes) pour tubes falcons (30x15 rond ou conique ; 20x15 rond ou : conique ; 6x50) | 02 |  |  | 1 505 447,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 5-Spectro- Photomètre a flamme : Pour mesure en Concentration des ions Sodium et potassium. Seuil de mesure [Na+] < 0,2ppm, [K+]<0,2ppm. Alimentation gaz naturel ou butane/propane, prévoir le détendeur adapté. Sortie enregistreur 0-1V. Livré avec les accessoires possibles : filtres pour Na+, K+, Ca++, Ba++, Li+. Prévoir un compresseur de dosage. Prêt à l’emploi | 01 |  |  | 995.116,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 6- Distillateur d’eau : capacité 12 l/h | 02 |  |  | 424.398,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 7- Balance de précision : précision 0,001g à 1g portée jusqu’à 500g | 02 |  |  | 273.613,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 9-Agitateur magnétique chauffant Volume jusqu'à 15 1 température jusqu'à 370°C vitesse 10 à 1200t/min | 10 |  |  | 87 697,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | # 10- Evaporateur rotatif Poids (13dépendant de l'assemblage de verrerie) 19 - 21 kg avec le bain Tension d'alimentation : 100 - 240 V Fréquence : 50/60 Hz Puissance calorifique absorbée 1360 W avec le bain Vitesse de rotation :20 - 280 rpm Taille de ballon : 50 - 4000 ml Contenance max. du ballon : 3 kg | 02 |  |  | 941 247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11- Compteur de colonies : Surface en plexiglas avec échelle graduée en cm • Lumière froide indirecte, éclairage fluorescent • Loupe réglable pour un positionnement correct • Adapteur pour boites de pétri diam. 60, 90, 100 et 120 mm • Alimentation: 220 V- 50Hz • Stylo compteur de colonies : • Affichage digital • Alarme sonore à la fin du comptage | 02 |  |  | 254.998,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 12- pH mètre de paillasse : Gamme pH : -2,00 à 16,00 +/-0,01. •Gamme mV : +/-999. 9 à +/2000 mV. • Compensation de température automatique ou manuelle. • Température -9,9 à 120°C (+/-0,5°C). | 05 |  |  | 139.035,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 13- Accessoires pour pH-mètres : Sonde de température Solutions tampons pH 2, 4, 6, 7 et 10. Electrodes de pH | 10 |  |  | 358.020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 14- Spectroradiomètre portable à batterie avec un étalonnage radiométrique : Spectroradiomètre Visible-Proche infrarouge Modèle apogee PS-100: Visible to Near Infrared Range Spectroradiometer précis et correcteur de cosinus intégré. Gamme de réponse spectrale 340 à 780 nm; cosinus correcteur de face, adapté pour les mesures sur le terrain. | 01 |  |  | 1.051.376,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 15- Station de flux pour mesure du bilan d’énergie à la surface: système à champ ouvert (Open-Path) de mesure de la covariance turbulente, du flux sonique de chaleur sensible, du flux dynamique et d'autres flux entre l'atmosphère et la surface du sol. Elle doit être composée d'une centrale d'acquisition de mesure à réponse rapide, d'un anémomètre sonique tridimensionnel, de capteurs scalaires à réponse rapide, la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent horizontale et tridimensionnelles. Les composantes de la Station sont comme suit : - Anémomètre sonique ; - Analyseur de gaz infrarouge ; - Analyseur de gaz infrarouge intégrés ; - Centrale d'acquisition de données ; - Module à carte Compact Flash ; - Rayonnement net - Fluxmètre (mesure le flux conductif dans le sol) ; - Température du sol ; - Teneur en eau du sol ; - Thermocouple fin ; - Hygromètre à Krypton ; - Sonde de température et d'humidité. | 01 |  |  | 8.411.859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 16- Cytomètre en flux : Le cytomètre en flux permet l’étude d’un grand nombre de cellules, mises en suspension, et passant devant un ou plusieurs faisceaux de laser. Les cytogrammes obtenus permettent de refléter les caractéristiques cellulaires (taille, granulosité, ADN, membrane mitochondriale…). Le cytomètre en flux permet plusieurs applications : - Etude de la mort cellulaire - L’apoptose, - Cycle cellulaire, - Diploïdie, - Potentiel membranaire Le cytomètre en flux doit être accompagné d’un système informatique permettant l’acquisition et l’analyse des données (microordinateur et soft d’analyses) | 01 |  |  | 6.751.094,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 17- Incubateur à CO2 pour culture cellulaire : L’incubateur à CO2 permet la mise en culture des cellules soit en boites de pétri ou en plaque. La température, l’hygrométrie, le pH et le % du CO2 sont maitrisables et satbles. Spécifications techniques minimales requises - Volume 40 litres - Distribution homogène du CO2 - Mesure le CO2 en temps réel - Chambre intérieure emboutie, sans soudure, en acier inoxydable - Porte intérieure en verre - Etagères amovibles - Aucune source de contamination - Valeur de pH stable | 01 |  |  | 1.024.628,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 18- Tank à nitrogène liquide : Le tank à azote liquide permet la cryoconservation des lignées cellulaires ainsi que des embryons de souris ou rats. - T° : - 180°C - Volume minimal : 25 litre - Matière : acier | 01 |  |  | 286.130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 19- Microscope inversé : Le microscope inversé permet l’observation de routine en biologie cellulaire des plaques, flasks, boites de pétri et autres supports. | 01 |  |  | 358.869,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 20- Système d’électrophorèse verticale : Un système complet d'électrophorèse vertical en SDS-PAGE permettant la migration simultanée d'au moins 2 gels de dimension 18x16 cm et d'épaisseur 1,5mm. | 01 |  |  | 262.917,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21- Système de transfert de membranes : Une cellule de transfert de gel sur membrane (pour western blot) pour minimum deux gels 10 x 7.5 cm. Le système doit comprendre : - Une cuve de transfert - Tapis de mousses - Deux cassettes de gel - Unité de refroidissement - Couvercle avec câbles - Electrode | 01 |  |  | 203.535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 22- Microcentrifugeuse réfrigérée de paillasse : La microcentrifugeuse permet la centrifugation des échantillons contenus dans des tubes de 1.5 et 2 ml comme les eppendorf par exemple. Cet outil est indispensable pour les manipulations en biologie moléculaire. Spécifications techniques requises : - Ouverture/fermeture pratique et sécurisée du couvercle - Refroidissement permanent - 4 °C garanti dans le rotor à vitesse et chargement max | 01 |  |  | 477.419,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 23- Microscope à fluorescence avec station de prises de vues numériques et analyseur d'images : Le microscope à fluorescence permet l’étiquetage spécifique (par des fluorochromes ) d’une vaste combinaison de différentes protéines et structures au sein du même échantillon, surtout en recherche sur le cancer et hybridation in situ de fluorescence. Spécifications techniques requises : - Sorties USB 2.0 - Eclairage LED ou halogène - Des roues de filtres à l’excitation et à l’émission - Caméras d’acquisition | 01 |  |  | 1.805.858,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

08- Laboratoire de Bioconversion Génie Microbiologique et Sécurité Sanitaire (LBGMSS)

- Siège : faculté des Sciences et de la Vie

- Directeur du laboratoire : Pr MEDDAH Boumediene

- Date d’agrément : 2012

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | Incubateur réfrigéré ventilé capacité 108/ Memmert IPP génération 2012 | 02 | BGSS-4-18-01 BGSS-4-18-02 | 25/04/2018 25/04/2018 | 1 694 000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 02 | Centrifugeuse réfrigérée 16220 Tr/ min, 250 000 xg+ Rotor angulaire 24x105/2 ml | 01 | BGSS-4-18-03 | 25/04/2018 | 1 650 000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 03 | Congélateur 188 litres -80°C | 01 | BGSS-4-18-05 |  | 418 000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 04 | Homogénéisateur Ultrason, 500W complet | 01 | BGSS-4-18-04 | 25/04/2018 | 1 210 000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 05 | Agitateur incubateur réfrigéré Mouvement orbital, programmable | 01 | BGSS-4-18-06 | 25/04/2018 | 550 000,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 06 | Evaporateur rotatif RE 100-PRO& | 01 | BGSS-4-17-07 | 02/07/2017 | 469.560,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 07 | Pompe à vide C410 13 mbar | 01 | BGSS-4-17-08 | 02/07/2017 | 253.370,00 | X |  |  | X |  |  |  |
| 08 | Vortex Agitateur SA8 Vitesse variable 200 à 2500 tr/min Diamétre orbitale 4,2 MM | 01 | BGSS-4-18-09 | 16/12/2018 | 59.530,59 | X |  |  | X |  |  |  |
| 09 | Chauffe ballon cap.500 ml | 01 | BGSS-4-18-10 | 16/12/2018 | 16.940,00 | X |  |  | X |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

09- Laboratoire de Géo-environnement et développement des espaces (LGEDE)

- Siège : faculté des Sciences et de la Vie

- Directeur du laboratoire : Pr HARIZIA Abdelkader

- Date d’agrément : 2011

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais |  | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 12 | Agitateur magnétique chauffant | 01 | 633 703 | 03/01/2019 | 35 790, 00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 13 | Balance 0,1g-2000g(Tomos) | 02 | 633 704…… 633 705 | 03/01/2019 | 11 500,00 | 00 | 01 |  | 01 | 02 |  |  |  |
| 14 | Mini centrifugeuse vitesse maximale : 7,200rpm Tomos | 01 | 633 706 | 03/01/2019 | 29 274,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 15 | Valise portable de mesure multi paramètres (ph, conductivité, oxygène dissous, température) consort | 01 | 633 707 | 03/01/2019 | 108 744,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 16 | Ph mètre de paillasse model : AD1030 Marque : Adwa | 01 | 633 708 | 03/01/2019 | 24 633,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 17 | Becs bunsen avec robinet | 05 | 633 709…… 633 713 | 03/01/2019 | 3 820,00/par unité |  | 04 |  | 01 | 05 |  |  |  |
| 18 | Clinomètre - dendromètre | 01 | 633 714 | 03/01/2019 | 46 000,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 19 | Décamètre | 02 | 633 715…… 633 716 | 03/01/2019 | 517,00/par unité |  | 01 |  | 01 | 02 |  |  |  |
| 20 | Pied à coulisse numérique | 05 | 633 717…… 633 721 | 03/01/2019 | 230,00/par unité |  | 05 |  |  | 05 |  |  |  |
| 21 | Microscope binoculaire avec objectif IOS Marque OPTIKA | 01 | 633 722 | 03/01/2019 | 98 670,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 22 | Caméra pour microscope 1.3 MP Marque OPTIKA | 01 | 633 723 | 03/01/2019 | 26 910,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 23 | Support relatif pour pipette | 02 | 633 724…… 633 725 | 03/01/2019 | 2 806,00/par unité |  | 02 |  |  | 02 |  |  |  |
| 24 | GPS avec cartographie Algérie intégrée Garmin international | 01 | 633 726 | 03/01/2019 | 105 000,00 |  | 01 |  |  | 01 |  |  |  |
| 25 | Appareillage pour la détermination des huiles Essentielles avec ballon à fond rond( 1000 ml, Col à rodage 29/32 | 01 | 633 727 | 02/10/2020 | 42 645,60 |  |  |  | 01 | 01 |  |  |  |
| 26 | Chauffe-ballon LBX instrument , série HM01, 1000 ml HEAM-1K1001 | 01 | 633 728 | 02/10/2020 | 18 873,60 |  |  |  | 01 |  | 01 |  |  |
| 27 | Elévateur de laboratoir en aluminium 200/200mm JAKA-200-001 | 01 | 633 729 | 02/10/2020 | 5834,40 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 28 | Mini incubateur avec thermomètre à alcool( -20°c + 150°c) | 01 | 633 730 | 02/10/2020 | 128 880,00 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 29 | Bain de marie/avec couvercle et portoir Memmert/model : WNB | 01 | 633 731 | 02/10/2020 | 136 924,80 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 30 | Conductimètre de paillasse ADWA | 01 | 633 732 | 02/10/2020 | 34 207,20 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 31 | Stéréo microscope triconiculaire SZM (OPTIKA) | 01 | 633 733 | 02/10/2020 | 86 400,00 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 32 | Loupe binoculaire avec éclairage sinal | 02 | 633 734…… 633 735 | 02/10/2020 | 16 800,00/unité | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 33 | Microscope binoculaire Motic | 01 | 633 736 | 02/10/2020 | 48 960,00 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 34 | Balance de précision Ohaus/01g à 600g | 01 | 633 737 | 02/10/2020 | 22 800,00 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 35 | Gants thermo-protecteurs pour autoclave Longueur 30cm, taille M, 1 pair (GLOL-00M- 100) | 01 | 633 738 | 02/10/2020 | 20 316,00 | 01 |  |  |  | 01 |  |  |  |
| 36 | Loupe main manche en bois, diam :50*4 YJ- 7035-50 | 05 | 633 739…… 633 743 | 02/10/2020 | 312,00/par unité | 05 |  |  |  | 05 |  |  |  |
| 37 | Chronomètre numérique à main PMZS-2B | 02 | 633 744…… 633 745 | 02/10/2020 | 960,00/ par unité | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 38 | Gants antiacides en PVC taille unique, Longueur 40cm GLOP-035-001 | 03 | 633 746…… 633 748 | 02/10/2020 | 724,00/par unité | 03 |  |  |  | 03 |  |  |  |
| 39 | Lunette de protection de laboratoire SPEC-002 -001 | 05 | 633 749…… 633 753 | 02/10/2020 | 556 ,80/par unité | 04 | 01 |  |  | 04 | 01 |  |  |
| 40 | Électrode PH en verre, avec cable 1m et Connecteur BNC | 02 | 633 754…… 633 755 | 02/10/2020 | 4 648,80/par unité | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 41 | Support statif base et tige RTMM-250-001 | 02 | 633 756…… 633 757 | 02/10/2020 | 1 881,60/ unité | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 42 | Pince 3 doigts ajustement avec noix RD3- 035-001 | 02 | 633 758…… 633 759 | 02/10/2020 | 1 764, 00/unité | 02 |  |  |  | 02 |  |  |  |
| 10 | Densimètre pour usage général ( L :300mm ; 0,900-1.000) | 03 | 633 760…… 633 762 | 02/10/2020 | 1 214, 40/unité | 03 |  |  |  | 03 |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur

10- Laboratoire de Géomatique, Ecologie et Environnement (LGO2E)

- Siège : faculté des Sciences et de la Vie

- Directeur du laboratoire : Dr BENYOUCEF Madani

- Date d’agrément : 2013

| N° | Désignation d’équipements | Nom bre | N° d’inventaire | Date de prise en inventaire | Montant d’équipement en DA | Etat d’équipement |  |  |  | Fonctionnalité |  |  | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Bon | Moyen | Mauvais |  | Fonctionnel |  | Non fonctionnel |  |
| 01 | Équipement de sonorisation mobile | 02 | 679 715…… 679 716 | 2019 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

Le Directeur de laboratoire                                                                                                                                                                           Le vice recteur